OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

na „Naprawę dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w celu wzmocnienia istniejącej nawierzchni na powierzchni 22 720 m2”

Znak sprawy: ZP 341/8/2009

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 223, poz. 1655 ze zm.) dokonuje się następujących zmian w treści:

- ogłoszenia o przetargu nieograniczonym: w pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia:

w ogłoszeniu jest: Profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża oraz wykonanie dolnej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (dopuszcza się wykonanie podbudowy z gruzu betonowego i bitumicznego) o grubości po zagęszczeniu 10 cm oraz górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  o grubości po zagęszczeniu 5 cm, na powierzchni 22 720 m2.

w ogłoszeniu powinno być: Profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża oraz wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
o grubości po zagęszczeniu 15 cm na powierzchni 22 720 m2.

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: w pkt. III.1 Opis przedmiotu zamówienia:

w SIWZ jest: Naprawa polegać ma na: profilowaniu i zagęszczaniu istniejącego podłoża oraz wykonaniu podbudowy o grubości 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (dopuszcza się wykonanie podbudowy z gruzu betonowego i bitumicznego), wykonaniu górnej warstwy podbudowy o grubości 5 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

w SIWZ powinno być: Naprawa polegać ma na: profilowaniu 
i zagęszczaniu istniejącego podłoża oraz wykonaniu podbudowy o grubości 15 cm 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

- Zmienia się Załącznik nr 2 do SIWZ: Kosztorys ofertowy (zawierający 2 pozycje – do pobrania w odrębnym pliku).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.05.2009 r. pod numerem 133130-2009.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

Józef Podłużny