|  |
| --- |
| **Sprawozdanie z badania wody do spożycia przez ludzi z SUW Wolica** **grudzień 2017 roku** |
| **Rodzaj badania** | **Jednostka** | **Wynik** | **Norma** |
| Liczba bakterii z grupy coli | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| Smak | TFN | akceptowalny | - |
| Zapach | TON | akceptowalny | - |
| Barwa | mg/dm3 Pt | 9,8 ± 1,7 | - |
| Mętność | NTU | 0,32 ± 0,1 | 1 |
| pH | pH | 7,6 ± 0,4 | 6,5-9,5 |
| Przewodność elektryczna właściwa | μS/cm | 446 ± 12 | 2500 |
| Amonowy jon | mg/l | <0,10 | 0,50 |
| Badania wykonano w laboratorium o numerze akredytacji | AB 795 |
| Osoba odpowiedzialna za opracowanie wyników | Magdalena Niziołek |
| Data poboru próbek | 05.12.2017r. |