| Sprawozdanie z badania wody do spożycia przez ludzi z SUW Wolica lipiec 2017 roku |
| --- |
| Rodzaj badania | Jednostka | Wynik | Norma |
| Liczba bakterii z grupy coli | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| Smak | TFN | akceptowalny | - |
| Zapach | TON | akceptowalny | - |
| Barwa | mg/dm3 Pt | 8,2 ± 1,4 | - |
| Mętność | NTU | 0,11 ± 0,02 | 1 |
| pH | pH | 7,5 ± 0,4 | 6,5-9,5 |
| Przewodność elektryczna właściwa | μS/cm | 435 ± 12 | 2500 |
| Amonowy jon | mg/l | <0,10 | 0,50 |
| Badania wykonano w laboratorium o numerze akredytacji | AB 795 |
| Osoba odpowiedzialna za opracowanie wyników | Magdalena Niziołek |
| Data poboru próbek | 19.06.2017r. |