CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

- Przedmiot inwestycji

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zadowice i części Woli Droszewskiej” Gmina Godziesze Wielkie w zakresie od zaślepionych odgałęzień kanału głównego zlokalizowanych w granicach prywatnych posesji z drogami publicznymi, do miejsc włączenia w wewnętrzną instalację kanalizacyjną na zewnątrz budynków wraz z jej podłączeniem.

Miejscowości Zadowice i część Woli Droszewskiej charakteryzują się zwartą zabudową domów jednorodzinnych i gospodarczych.

- Opis planowanego do wykonania zakresu robót

2.1 Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m-ści Zadowice					- 66 szt.

- budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV Ø160 SN8 (lite)				- 1 442,3mb

- budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV Ø200 SN8 (lite)				- 140,5 mb

- budowa studzienek kanalizacyjnych DN 400 mm z włazem

żeliwnym teleskopowym fi 315 typu D400							- 78 szt.

- budowa studzienek kanalizacyjnych z zasuwą burzową

z włazem żeliwnym typu D400								- 1 szt.

- przełączenie instalacji budynków do kanalizacji						- 75 szt.

- likwidacja istniejących osadników (szamb) 						- 8 szt.

- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej					- 27,0 m2

- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni betonowej						- 12,0 m2

- przywrócenie terenu robót do stanu pierwotnego						- 66 szt.

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 						- 66 szt.

Według poniższego zestawienia:

| Przyłącza na terenach prywatnych właścicieli |
| --- |
| L.p. | Nr posesji | Nr działki | Długość przyłącza | Długość | Ilość studni | Przełączenie instalacji budynków do kanalizacji | Rozbiórka i odtworzenie kostki brukowej | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni betonowej | Likwidacja szamba |
|  |  |  | fi 200 | fi 160 | DN 400 |  |  |  |  |
|  |  |  | [m] | [m] | szt. | m2 | m2 | m2 | szt. |
| ZADOWICE |
| 1 | 26 | 196 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 31 | 227 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 30 | 206 | 0 | 29 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 |
| 4 | 27 | 40/4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 27A | 40/3 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 26A | 28 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 33 | 199 | 0 | 12,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 28 | 44 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 39 | 292/2 | 0 | 10,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 35 | 204 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 38 | 293 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 37A | 296 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 54A | 303 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 37 | 297 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 36 | 300 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 330 | 0 | 5,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 8 | 179 | 0 | 39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 11 | 181 | 0 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 13 | 183 | 0 | 26,5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 23 | 341 | 0 | 27,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 20 | 189 | 0 | 35,6 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| 22 |  | 213 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 18 | 339 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 16 | 187 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 21 | 190 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 38A | 218 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 5 | 577/1 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 7 | 178 | 0 | 23,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 19 | 340 | 0 | 19,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 10 | 332 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 24 | 345 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 22 | 191 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 25 | 194 | 0 | 18,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  | 342 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 27B | 40/6 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 45E | 375 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 45 | 373/2 | 0 | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 44a | 369 | 0 | 25,5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 43 | 358/1 | 0 | 85,5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 42 | 357 | 0 | 20,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 40 | 285/3 | 0 | 17,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 39C | 284 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 24 | 344/2 | 0 | 24,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 51B | 408 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 51C | 549 | 0 | 28,5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 51A | 415 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 50C | 452/1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 50B | 452/2 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | 45C | 374/5 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 47 | 367 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 21 | 190/2 | 140,5 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 45A | 376 | 0 | 40,5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 45D | 377 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 3 | 176 | 0 | 13,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 40A | 285/1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 37B | 221 | 0 | 30,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 15 | 186 | 0 | 11,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 14 | 185 | 0 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 6 | 177 | 0 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | 17 | 188 | 0 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 8a | 331 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 39A | 289/1 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 39B | 288 | 0 | 27,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 45 | 373/1 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | 39 | 292/1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 49B | 469 | 0 | 42,5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Razem | 140,5 | 1442,3 | 78 | 75 | 27 | 12 | 8 |

2.2 Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m-ści część Woli Droszewskiej			- 8 szt.

- budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV Ø160 SN8 (lite)				- 113,5mb

- budowa studzienek kanalizacyjnych DN 400 mm z włazem

żeliwnym teleskopowym fi 315 typu D400							- 8 szt.

- przełączenie instalacji budynków do kanalizacji						- 9 szt.

- przywrócenie terenu robót do stanu pierwotnego						- 8 szt.

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 						- 8 kpl.

Według poniższego zestawienia:

| L.p. | Nr posesji | Nr działki | Długość przyłącza | Długość | Ilość studni | Przełączenie instalacji budynków do kanalizacji | Rozbiórka i odtworzenie kostki brukowej | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni betonowej | Likwidacja szamba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | fi 200 | fi 160 | DN 400 |  |  |  |  |
|  |  |  | [m] | [m] | szt. | m2 | m2 | m2 | szt. |
| część Woli Droszewskiej |
| 1 | 19 | 45 | 0 | 31,5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18 | 43 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 35/2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 12 | 32/2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 11 | 29 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 17 | 41/2 | 0 | 5,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 20 | 47/1 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 22 | 313 | 0 | 12,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 0 | 113,5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |

- Sposób wykonania robót

Wykopy liniowe o ścianach pionowych wykonywać koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,15-0,6 m3, minikoparką lub ręcznie w zależności od lokalnych uwarunkowań. Dla głębokości mniejszej niż 1,5 m wykopy liniowe można wykonywać jako wykopy o ścianach pochyłych przy nachyleniu skarp 1:0,6. Dokonać niezbędnych rozbiórek nawierzchni utwardzonych dróg, wjazdów, chodników.

Przed rozpoczęciem realizacji wykopów dla każdego z przyłącza najpierw należy: odkopać zaślepione odgałęzienie kanału głównego zlokalizowane w granicy posesji (od strony drogi publicznej), odkopać miejsce włączenia wewnętrznej instalacji kanalizacji na zewnątrz budynku, sprawdzić warunek zachowania minimalnego spadku przyłącza kanalizacyjnego.

Spadki przyłączy kanalizacyjny nie mogą być mniejsze niż 1,5% i nie mogą przekraczać 25%.

Przyłącza należy wykonywać w zależności od warunków lokalnych, zachowując odpowiednie zagłębienie kanału.

Zagłębienie istniejących wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych na zewnątrz budynku wynosi średnio ok. 0,6 m.

W przypadku uszkodzenia istniejących niezainwentaryzowanych drenaży melioracyjnych należy je bezwzględnie naprawić.

Zasypanie wykopów wykonywać spycharkami oraz ręcznie w zależności o lokalnych uwarunkowań.

Zagęszczenie podsypek, obsypek i zasypek wykonywać ubijakami wibracyjnymi spalinowymi.