Godziesze Wielkie, dnia 12 kwietnia 2012 roku

UG.271.06.2012

Wyjaśnienie do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Wolica, Borek, Żydów” w związku z zapytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego

Pytanie 1.

Czy na terenie objętym zamówieniem występują tereny Lasów Państwowych?

Odpowiedź 1:

Nie – występują lasy komunalne stanowiące strefę ochronną miasta Kalisza

Pytanie 2.

Czy na terenie objętym zamówieniem występują obszary/obiekty objęte ochroną

konserwatorską?

Odpowiedź 2:

Tak -  Konserwatorską i Archeologiczną.

Pytanie 3.

Czy na terenie objętym zamówieniem występują tereny zamknięte?

Odpowiedź 3:

NIE

Pytanie 4.

Czy na terenie objętym zamówieniem występują tereny górnicze?

Odpowiedź 4:

NIE

Pytanie 5.

Czy na terenie objętym zamówieniem występuje obszar Natura 2000?

Odpowiedź 5:

NIE

Pytanie 6.

Czy na terenie objętym zamówieniem występuje pełne pokrycie mapowe?

Odpowiedź 6:

TAK

Pytanie 7.

Czy mapy zasadnicze na teren objęty zamówieniem są w wersji elektronicznej

czy analogowej?

Odpowiedź 7:

Informacje proszę uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej w Kaliszu, ul. Częstochowska 12.

Pytanie 8.

Czy dla terenu objętego opracowaniem Zamawiający posiada Miejscowy Plan

Zagospodarowania przestrzennego czy konieczne będzie wystąpienie o pozyskanie decyzji

lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Odpowiedź 8:

Zamawiający nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego –   koniecznym będzie wystąpienie o pozyskanie decyzji lokalizacji

inwestycji celu publicznego.

Pytanie 9.

Czy przebieg projektowanej kanalizacji można prowadzić w pasach drogowych oraz czy

na przewidywanym terenie są inne klasy dróg niż gminne?

Odpowiedź 9:

Planuje się zlokalizować projekt wzdłuż dróg powiatowych z włączeniem do ulicy

Bizantyjskiej będącej w zarządzie Miasta Kalisza , oraz włączenie (wsi Żydów ) w

drodze wojewódzkiej.

Pytanie 10.

Czy przedmiotowe ulice są obecnie lub będą w bliskiej przyszłości przebudowywane

lub remontowane? Czy Projekt kanalizacji miałby nawiązywać do jakiegoś projektu

budowlanego?

Odpowiedź 10:

NIE

Pytanie 11.

Czy opracowanie dokumentacji ma obejmować wykonanie projektu przyłączy również

do działek niezabudowanych?

Odpowiedź 11:

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wykonanie  projektu przyłączy do

granicy posesji tylko do działek zabudowanych i z rozpoczętą budową.

Pytanie 12.

Co w sytuacji , gdy stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany, tym samym osoba

użytkująca działkę nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele

budowlane?

Odpowiedź 12:

Należy zaproponować rozwiązanie zastępcze.

Pytanie 13.

Czy projekty przyłączy należy wykonać do ściany budynku czy do pierwszej studzienki

na działce?

Odpowiedź 13:

Zamawiający  planuje projektów przyłączy do granicy działki – zaślepione korkiem.

Pytanie 14.

Czy w zakresie zamówienia  jest pełnienie nadzoru autorskiego?

Odpowiedź 14:

NIE

Pytanie 15.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na przesuniecie terminu zakończenia prac projektowych?

Odpowiedź 15:

Przesunięcie terminu  zakończenia prac projektowych  będzie możliwe ale tylko

do końca roku 2012.

Pytanie 16.

Proszę o określenie przybliżonej długości sieci kanalizacyjnej do zaprojektowania.

Odpowiedź 16:

Przybliżona długość sieci do zaprojektowania to 14,5 km.

Pytanie 17.

Czy zakres oznaczony na mapie załączonej do SIWZ jest zakresem obowiązującym

do aktualizacji map do celów projektowych?

Odpowiedź 17:

TAK

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

/-/ Alicja Jędrasiewicz