Godziesze Wielkie, dnia 12 kwietnia 2012 roku

UG.271.06.2012

Wyjaśnienie do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Wolica, Borek, Żydów” w związku z zapytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego

Pytanie1:

Czy Zamawiający dysponuje terenem pod lokalizację przepompowni ścieków?

Odpowiedź 1:

NIE

Pytanie2:

Czy teren projektowanej inwestycji obejmuje tereny zamknięte, np. PKP?

Odpowiedź 2:

NIE

Pytanie 3:

Jakie drogi występują na terenie objętym w/w zadaniem – proszę o sprecyzowanie?

Odpowiedź 3:

Planuje się zlokalizować projekt wzdłuż dróg powiatowych z włączeniem do ulicy

Bizantyjskiej będącej w zarządzie Miasta Kalisza , oraz włączenie (wsi Żydów ) w

drodze wojewódzkiej.

Pytanie 4:

Czy projektowana sieć przekraczać będzie cieki szczegółowe?

Odpowiedź 4:

TAK

Pytanie 5:

Czy na terenie planowanej inwestycji zlokalizowane są obszary Natura 2000, obszary

chronionego krajobrazu?

Odpowiedź 5:

Tak – Obszar Krajobrazu Chronionego Doliny Rzeki Prosny

NIE – Obszar Natura 2000

Pytanie 6:

Co w sytuacji, gdy stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany, a tym samym osoba użytkująca działkę nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

Odpowiedź 6.

Należy zaproponować rozwiązanie zastępcze.

Pytanie 7:

Czy w zakresie zamówienia jest wykonanie projektów organizacji ruchu?

Odpowiedź 7:

NIE

Pytanie 8:

Czy projektowane sieci będą przebiegały przez tereny Lasów Państwowych?

Odpowiedź 8:

Nie – występują lasy komunalne stanowiące strefę ochronną miasta Kalisza

Pytanie 9:

W przypadku przyłączy: czy należy je zaprojektować czy będą one projektowane do granic

działek czy do obiektów posesji, do pierwszej studzienki z wejściem na posesję, za ogrodzeniem?

Odpowiedź 9:

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wykonanie  projektu przyłączy

do granicy posesji tylko do działek zabudowanych i z rozpoczętą budową (bez

wchodzenia na teren posesji)

Pytanie10:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych

w przypadku:

- niedotrzymania ustawowych terminów przez organy wydające decyzje lub

dokumentujące uzgodnień?

- działania czynników niezależnych od wykonawcy oraz okoliczności , których nie można

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, uniemożliwiających wykonanie zadania?

- wystąpienia trudności w pozyskaniu uzgodnień z właścicielami posesji w przypadku

nieuregulowanego stanu prawnego gruntów?

Odpowiedź 10:

Przesunięcie terminu  zakończenia prac projektowych  będzie możliwe ale tylko do końca roku 2012.

Pytanie 11:

Czy zamawiający posiada miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na teren

w/w inwestycji?

Odpowiedź 11:

NIE

Pytanie 12:

Czy będzie wymagany projekt odtworzenia nawierzchni dróg?

Odpowiedź 12:

TAK

Pytanie 13:

Jaka będzie przewidywana długość projektowanej sieci kanalizacyjnej?

Odpowiedź 13:.

Przewidywana długość projektowanej sieci to ok. 14,5 km.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

/-/ Alicja Jędrasiewicz