Godziesze Wielkie, dnia 19 lipca 2010 roku

ZP 341/5/2010

Wyjaśnienie do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Budowę przedszkola publicznego z biblioteką w Godzieszach Wielkich” w związku z zapytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie niezgodności:

w poz. 148 przedmiaru budowlanego występuje wyprawa elewacyjna Malix Z, natomiast 
w opisie technicznym ściany parteru i piętra należy wykonać z tynku silikatowego Weber TD331, prosimy o jednoznaczne określenie jakiej wyprawy elewacyjnej należy użyć. W wyżej wymienionej pozycji brakuje również środka gruntującego pod wyprawę.

Odpowiedź:

W poz. 148 nie występuje wyprawa elewacyjna Malix Z.

Należy użyć tynku silikatowego Weber TD331 oraz przyjąć zgodnie z zasadami systemu dla określonego tynku, właściwego systemowego środka gruntującego.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

/-/ Alicja Jędrasiewicz