Godziesze Wielkie, dnia 23 marca 2010 roku

ZP 341/3/2010

Wyjaśnienie do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Remont budynku w Godzieszach Wielkich z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne” 
w związku z zapytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego

Zadane pytanie:

Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu przy prowadzonych pracach należy użyć materiałów, które zachowają autentyzm obiektu i jego zabytkowy charakter.

W przedmiarach zaś proponuje się materiały współczesne, według nas niezgodne 
z wytycznymi konserwatora. Są to np. parapety PCV, podłogi z paneli czy dachówka zakładkowa.

Prosimy o ustosunkowanie się do powyższej kwestii – jakie materiały należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

1)	Wykonując w/w remont należy zrealizować wytyczne konserwatorskie zamieszczone w dokumentacji przetargowej oznaczone numerem pisma WN-ka 4151/0837/09 z dnia 03.10.2009 – dotyczą one utrzymania charakterystycznych cech budynku (elewacji zewnętrznej)

2)	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – w tym piśmie nie odniósł się do wykonania remontu wewnątrz obiektu nie wysunął wytycznych w sprawie zaproponowanych materiałów wykończeniowych  w dokonanym zgłoszeniu.

3)	 W przedmiarze robót w poz. 4. Stolarka okienna i drzwiowa

Zamiast :

„p.19 KNR-W 2-020135-02 obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1m, wewnętrzne z PCV, obmiar = 12.000 szt.”

Powinno być:

„p.19 KNR-W 2-020135-02 „Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długość ponad 1m, wewnętrznych drewnianych, obmiar = 12.000 szt. ”

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

/-/ Alicja Jędrasiewicz